# ROZPOČET – ZŠ LESNÍ - VĚTRÁNÍ

| poz.-zn. | komponent-typ | množství | jedn.cena | celkem kč |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Radiální ventilátor TT 125S +MK – spojovací manžeta | 2ks | 2088 | 4176 |
| 1.2 | Radiální ventilátor TT 100 +MK – spojovací manžeta | 1ks | 1285 | 1285 |
| 1.3 | Radiální ventilátor KN2T- 60 EKR-F- provedení se zpětnou klapkou a filtrem - montáž do stropu | 1ks | 3892 | 3892 |
| 1.4 | Talířový ventil PDVS 100 | 10ks | 90 | 900 |
| - | T-kus OBJ90-(125-100-125) | 7ks | 201 | 1407 |
| - | T-kus OBJ90-(200-200) | 1ks | 326 | 326 |
| - | Koleno OS90, d=100mm | 3ks | 131 | 393 |
| - | Koleno OS90, d=125mm | 4ks | 165 | 660 |
| - | Přechod PRO 100/80 | 1ks | 81 | 81 |
| - | Přechod PRO 125/100 | 3ks | 96 | 288 |
| - | Potrubí SPIRO d=100mm | 15m | 314 | 1570 |
| - | Potrubí SPIRO d=125mm | 23m | 410 | 3143 |
| - | Montážní konzole KN pro ventilátory | 1ks | 471 | 471 |
| - | Protidešťová stříška prům. 125mm | 3ks | 430 | 1290 |
| - | Kotevní systém | 25ks | 15 | 375 |
| - | Samolepící páska | 8ks | 147 | 1176 |
| - | Rychloupínací kovová páska | 35ks | 23 | 805 |
| - | Spojovací tmel | 3ks | 52 | 156 |
| - | Větrací mřížka do vnitřních dveří 45x100 | 17ks | 48 | 816 |
|  | Kompletace, příslušenství | 1 kpl | 22000 | 22000 |
|  | CENA CELKEM bez DPH |  |  | 45210,- Kč |