# VÝKAZ VÝMĚR – ZŠ LESNÍ - VĚTRÁNÍ

| poz.-zn. | komponent-typ | množství | jedn.cena | celkem kč |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Radiální ventilátor TT 125S +MK – spojovací manžeta | 2ks |  |  |
| 1.2 | Radiální ventilátor TT 100 +MK – spojovací manžeta | 1ks |  |  |
| 1.3 | Radiální ventilátor KN2T- 60 EKR-F- provedení se zpětnou klapkou a filtrem - montáž do stropu | 1ks |  |  |
| 1.4 | Talířový ventil PDVS 100 | 10ks |  |  |
| - | T-kus OBJ90-(125-100-125) | 7ks |  |  |
| - | T-kus OBJ90-(200-200) | 1ks |  |  |
| - | Koleno OS90, d=100mm | 3ks |  |  |
| - | Koleno OS90, d=125mm | 4ks |  |  |
| - | Přechod PRO 100/80 | 1ks |  |  |
| - | Přechod PRO 125/100 | 3ks |  |  |
| - | Potrubí SPIRO d=100mm | 15m |  |  |
| - | Potrubí SPIRO d=125mm | 23m |  |  |
| - | Montážní konzole KN pro ventilátory | 1ks |  |  |
| - | Protidešťová stříška prům. 125mm | 3ks |  |  |
| - | Kotevní systém | 25ks |  |  |
| - | Samolepící páska | 8ks |  |  |
| - | Rychloupínací kovová páska | 35ks |  |  |
| - | Spojovací tmel | 3ks |  |  |
| - | Větrací mřížka do vnitřních dveří 45x100 | 17ks |  |  |
|  | Kompletace, příslušenství | 1 kpl |  |  |
|  | CENA CELKEM bez DPH |  |  |  |