## 302
SO 302 - VÝMĚNA LAPAČE TUKŮ + OPRAVA KANAL. PŘÍPOJKY
Položka | Zkrácený popis | jednotka | množství | jedn.cena | Cena
1 | Hloubení rýh | m3 | 273.46 | 0 | 0
2 | Pažení stěn výkopů | m2 | 420.69 | 0 | 0
3 | Podchycení a zajištění stávajících IS | m | 30 | 0 | 0
4 | Podsyp a obsyp potrubí písek 0-8mm | m3 | 63.46 | 0 | 0
5 | Zásyp výkopu štěrkodrtí | m3 | 99.175 | 0 | 0
6 | Zásyp výkopu vytěženou zeminou | m3 | 99.175 | 0 | 0
7 | Přebytečný výkopek | m3 | 174.285 | 0 | 0
8 | Potrubí PVC SN8 DN150 | m | 8 | 0 | 0
9 | montáž | m | 8 | 0 | 0
10 | Potrubí PVC SN8 DN200 | m | 34 | 0 | 0
11 | montáž | m | 34 | 0 | 0
12 | Potrubí PVC SN8 DN250 | m | 51 | 0 | 0
13 | montáž | m | 51 | 0 | 0
14 | Stavební drenáž | m | 93 | 0 | 0
15 | Odlučovač tukových látek - LTP 7B-MKK/II - Q=7,0 l/s, vč. Poklopu, obetonování, osazení,… | soubor | 1 | 0 | 0
16 | Kanalizační šachty DN 1000, vč.pojízdného samonivelačního poklopu tř.D400, osazení,… | soubor | 5 | 0 | 0
17 | Uliční vpust z beton.dílců vč. mříže s nálevkou a koše na bahno - dodávka + montáž | soubor | 2 | 0 | 0
18 | Napojení odvodňovacího žlábku | soubor | 3 | 0 | 0
19 | Přepojení stávající kanalizace na nové potrubí | soubor | 3 | 0 | 0
20 | Provozroní přepojení kanalizace během stavby | soubor | 1 | 0 | 0
21 | Vyčištění stok | m | 93 | 0 | 0
22 | Zkouška vodotěsnosti | m | 93 | 0 | 0
23 | Televizní prohlídka potrubí | m | 93 | 0 | 0
23 | Zaměření skutečného provedení | m | 51 | 0 | 0
24 | Vedlejší rozpočtové náklady + zařízení staveniště | soubor | 4% | 0 | 0
CELKEM |  |  |  |  | 0