| Podnět č. 53 do územního plánu obce Šimonovice |
| --- |
| 1. Popis změny |
| 1.1. | Lokalita |  |
|  | Katastrální území | Minkovice |
|  | Parcelní číslo | 556/15 |
|  | Výměra | 1 470 m2 |
|  | Druh pozemku | TTP |
|  | Funkce dle platného ÚP | Ochranná zeleň |
| 1.2. | Požadavek na změnu | Výstavba RD (popřípadě rekreační chata) |
|  | Odpovídá funkci | Plochy pro bydlení (popř. rekreace) |
| 2. Prokázání právního zájmu na podání podnětu |
| 2.1. | Vlastnictví pozemku | Vlastník pozemku |
| 3. Stanovisko pořizovatele |
| Přes pozemky vede VTL plynovod (DN 500) včetně bezpečnostního a ochranného pásma a pozemky jsou zasaženy ochranným pásmem elektrického vedení. Je zajištěn dopravní přístup po pozemku parc. č. 556/9 k.ú. Minkovice. K opětovné žádosti bylo doloženo vyjádření od ČEZu, kde je uvedeno, že při zásahu záměru do ochranného pásma elektrického vedení, je nutné požádat o souhlas s činností v ochranném pásmu. Dále bylo doloženo stanovisko pro zpracování projektové dokumentace (nikoli k dokumentaci k realizaci stavby) od RWE, kde je uvedeno, že objekty RD mohou být umístěny mimo bezpečnostní pásmo plynovodu – tj. 40 m od VTL plynovodu. Při částečném umístění RD do bezpečnostního pásma plynovodu, lze RD umístit nejblíže 30 m a garáže 20 m od VTL plynovodu DN 500, ale pouze při splnění určitých stavebně bezpečnostních opatření. Dle výše citovaných vyjádření správců sítí by bylo teoreticky možné objekt RD umístit do jihovýchodního cípu pozemku. Při důkladném terénním průzkumu bylo zjištěno, že pozemek je součástí lokality (v jihovýchodní části), která je silně podmáčená. Nachází se zde drobné tůňky a meandry potoku, území je zarostlé nivní vegetací. Pro realizaci RD by bylo nutné provést terénní úpravy (navážku), odtokové poměry v území by byly nejspíše narušeny a zanikla by vegetace typická pro podmáčené břehy vodních toků. Toto se již stalo na sousedních pozemcích (východně od VN 35 kV), které jsou v platném územním plánu určeny pro bydlení. Proto nepovažujeme tuto lokalitu v její spodní části (v blízkosti Doubského potoka) příliš vhodnou pro zástavbu. Z procesních důvodů také nedoporučujeme žádost schválit. |
| 6. Doporučení pořizovatele ke schválení podnětu | Ne |
| 7. Zastupitelstvo obce Šimonovice schválilo podnět: |  |